Załącznik nr 1  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I

Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe S, M, L, XL a’100 szt. w op. – 1150 op., co daje 115 000 szt.

Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe - bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową . Poziom szczelności AQL 1,0.dł.rękawic min.240mm.

Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń. Pozbawione tiuramów.

Poziom szczelności: AQL <1,5. Długość rękawicy: 295mm+/-5mm.  Siła zrywania przed starzeniem: min.11,0N.

Opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru.

Zgodne z normami: PN-EN 455 (1-2-3-4);  PN-EN 374 (1-2-3); deklaracją zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy  93/42/EWG albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia UE 2017/745

Oznakowanie znakiem CE

Ilości opakowań:

S – 200 op.

M – 400 op.

L – 350 op.

XL – 200 op.

Oświadczenie Wykonawcy, które ma być złożone wraz z ofertą.

Część II

Maska chirurgiczna trójwarstwowa  na gumkę a’50 szt. w op. – 50 op., co daje 2 500 szt.

- z elastycznym zaczepem na ucho

- antyalergiczne, antybakteryjne

- potrójna powłoka

- zgodne z normą EN 14683:2019

- deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425

- Oznakowanie znakiem CE

(Pakowana tak, aby gumki z każdej maski były złożone oddzielnie nie wszystkie razem. Przy wyjmowaniu z pudełka wyciągały się każda oddzielnie)

Oświadczenie Wykonawcy, które ma być złożone wraz z ofertą.

Część III

Płyn do dezynfekcji 5L (powierzchnia, ręce) – 15 op. , co daje 75 litrów

Produkt służący do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym, na bazie alkoholu.

- Zawartość opakowania

5 l

Skład: alkohol etylowy 96%, alkohol izopropylowy, gliceryna, woda destylowana

Część IV

- Czepek chirurgiczny okrągły z gumką (fizelina) a’ 100 szt. w op. – 50 op. co daje  5 000 szt.

Opis produktu:

- czepek chirurgiczny z elastyczną gumką wokół brzegu

- lekki i oddychający

- bezlateksowy

Materiał:
włóknina polipropylenowy
Rozmiar:
uniwersalny

Kolor:
biały/zielony
2. Ochraniacze na buty z gumką (folia) a’100 szt, w op.  – 45 op., co daje 4 500 szt.

Ochraniacze na buty  z włókniny, folia typu CPE. Przeznaczone do okrycia obuwia w celu ochrony przed brudem, bakteriami i wirusami.

Produkt jednorazowego użytku.

Materiał:
włóknina, folia CPE
Kolor:
niebieski

Część V

Okulary ochronne „gogle”  - 45 szt.

- wykonane  z poliwęglanu z systemem wentylacji

- zapewniające doskonałą widoczność

Gogle powinny spełniać poniższe wymagania:

- zgodność z normą PN-EN 168:2005

- deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425

- oznakowanie znakiem CE

Oświadczenie Wykonawcy, które ma być złożone wraz z ofertą.

Część VI

Fartuch chirurgiczny z bazą ochronną jednorazowy a’10 szt. w op. – 100 op., co daje 1 000 szt.

Fartuch jednorazowy.

Materiał: włóknina/ włóknina polipropylenowa/ włóknina poliestrowo-celulozowa.

Wiązany pod szyją i w pasie. W rękawach  gumki ściągające.

Materiał oddychający.

Rozmiar uniwersalny

Fartuchy powinny spełniać następujące wymagania:

- zgodność z normami EN 13795-1:2019  lub PN-EN ISO 22610:2007

- deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745

- oznakowanie znakiem CE

Oświadczenie Wykonawcy, które ma być złożone wraz z ofertą.

Część VII

Maska wyposażona w filtr drobnocząsteczkowy FFP3 z zaworkiem a’10 – 100 op. co daje 1 000 szt.

Maska filtrująca składać się ma z:
• wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu;
• zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa;
• zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego;
• taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie;
• mocowania taśm nagłowia wykonanego z tworzywa sztucznego;
• uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej.
• wewnętrznej wkładki, poprawiającej szczelność i komfort użytkowania.

Maski mają być zgodne z:
• europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149:2001+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”
• deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425

• Oznakowanie znakiem CE

Maseczki mogą być pakowane pojedynczo.

Oświadczenie Wykonawcy, które ma być złożone wraz z ofertą.

Część VIII

Kombinezon ochronny XL, L KLASY  III  z normą biologiczną – 20 kompletów

TYP 4 ochronny przed pyłem i drobnymi rozpryskami cieczy .Zapewniający ochronę barierową przed bakteriami, wirusami, niebezpiecznymi cieczami, takimi jak krew pacjenta, mocz i inne ciecze. Wykonany z włókniny PP z laminowaną warstwą PE. Materiał jest odporny na rozdarcie.

- Produkt zgodny z normami EN 14126:2003, EN 1041:2008+a1:2013. Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi.

- Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016-425

- Oznakowanie znakiem CE.

L – 10 kompletów

XL – 10 kompletów

Część IX

Przyłbice ochronne z poliwęglanu  - 45 szt.

grubości 1,00 mm z regulacją obwodu głowy przy pomocy pokrętła. Sztywna, nie wyginająca się plexi.

Wielokrotnego użytku i konserwacji.

- Osłona poliwęglanowa posiadać ma znak bezpieczeństwa CE.

- Osłona poliwęglanowa jest zgodna z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09 marca 2016 oraz normy PN-EN 166:2005 (EN 166:2001) "Ochrona indywidualna oczu”.

Oświadczenie Wykonawcy, które ma być złożone wraz z ofertą.

Wszystkie produkty muszą być zgodne z Wytycznymi Ministerstwa Zdrowia zamieszczonymi na stronie

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19

Załącznik  nr 2 do IWZ

Część I

FORMULARZ OFERTOWY

1.  Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………………………............

……………………………………………………………………………………………….

2. w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu  nr   SAI.272.2.30.2020  prowadzonego  w procedurze otwartej poniżej  równowartości  30 000 €,

składam niniejszą ofertę  na  dostawa środków ochrony indywidualnej część 1

Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe S,M,L,XL – 1150 op.  tj. 115.000 szt.

S -  200 op.

M - 400 op.

L-   350 op.

XL- 200 op.

3. Cena za przedmiot Zamówienia tj: za 1150 op. ( 100 szt. w op.) tj. 115.000 szt.

Cena   brutto ........................PLN,

Słownie: .......................................................................................................................... złotych

4. Termin realizacji

- dni od daty zawarcia umowy

5. Udzielamy gwarancji na dostarczony produkt–  okres przydatności do użycia- min 6 miesięcy

- 6.  Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie w IWZ.

7.  Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym      w IWZ.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia  umowy  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.Oświadczam, że  zaoferowany produkt

spełnia  wymagania  określone w opisie przedmiotu zamówienia, posiada oznakowanie CE/deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę*  lub jego autoryzowanego  przedstawiciela * lub inny dokument – certyfikat  podmiotu uprawnionego do kontroli jakości * potwierdzające, że  przedmiot zamówienia odpowiada określonym normom , jest dopuszczony do obrotu  i stosowania zgodnie  z obowiązującymi przepisami, spełnia  wymagania zasadnicze z wymaganiami prawa wspólnotowego i polskiego oraz wymagania jakościowe.

10. Oświadczam, że wypełniałem obowiązki informacyjne przewidziane  w art. 13 lub art. 14 RODO (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu tych danych.  wobec osób  fizycznych, od których dane osobowe  bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  w celu ubiegania  się o udzielenie zamówienia  w niniejszym postępowaniu.

podpis i pieczęć wykonawcy:

Załącznik  nr 2 do IWZ

Część II

FORMULARZ OFERTOWY

1.  Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………………………............

……………………………………………………………………………………………….

2. w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu  nr   SAI.272.2.30.2020  prowadzonego  w procedurze otwartej poniżej  równowartości  30 000 €,

składam niniejszą ofertę  na  dostawa środków ochrony indywidualnej część 2

- Maseczki chirurgiczne trójwarstwowe na gumkę a’50 szt. w op. tj. 2.500 szt.

3. Cena za przedmiot Zamówienia tj.

za 2500 szt.  masek chirurgicznych

Cena   brutto ........................PLN,

Słownie: .......................................................................................................................... złotych

4. Termin realizacji

- ni od daty zawarcia umowy

5. Udzielamy gwarancji na dostarczony produkt–  okres przydatności do użycia- min 6 miesięcy

- 6.  Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym     w IWZ.

7.  Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym      w IWZ.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia  umowy  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.Oświadczam, że zaoferowane produkty-

spełniają   wymagania  określone w opisie przedmiotu zamówienia, posiadają oznakowanie CE/deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę*  lub jego autoryzowanego  przedstawiciela * lub inny dokument – certyfikat  podmiotu uprawnionego do kontroli jakości * potwierdzające, że  przedmiot zamówienia odpowiada określonym normom, jest dopuszczony do obrotu  i stosowania zgodnie  z obowiązującymi przepisami, spełnia  wymagania zasadnicze z wymaganiami prawa wspólnotowego i polskiego oraz wymagania jakościowe.

10.Oświadczam, że wypełniałem obowiązki informacyjne przewidziane  w art. 13 lub art. 14 RODO (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu tych danych.  wobec osób  fizycznych, od których dane osobowe  bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  w celu ubiegania  się o udzielenie zamówienia  w niniejszym postępowaniu.

podpis i pieczęć wykonawcy:

Załącznik  nr 2 do IWZ

Część III

FORMULARZ OFERTOWY

1.  Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………………………............

……………………………………………………………………………………………….

2. w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu  nr   SAI.272.2.30.2020  prowadzonego  w procedurze otwartej poniżej  równowartości  30 000 €,

składam niniejszą ofertę  na  dostawa środków ochrony indywidualnej część 3

- Płyn  do dezynfekcji  5l  15 op. tj. 75 litrów

3. Cena za przedmiot Zamówienia tj:  75 litrów płynu do dezynfekcji

Cena   brutto ........................PLN,

Słownie: .......................................................................................................................... złotych

4. Termin realizacji

- ni od daty zawarcia umowy

5. Udzielamy gwarancji na dostarczony produkt–  okres przydatności do użycia- min 6 miesięcy

- 6.  Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym     w IWZ.

7.  Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym      w IWZ.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia  umowy  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczam, że wypełniałem obowiązki informacyjne przewidziane  w art. 13 lub art. 14 RODO (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu tych danych.  wobec osób  fizycznych, od których dane osobowe  bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  w celu ubiegania  się o udzielenie zamówienia  w niniejszym postępowaniu.

podpis i pieczęć wykonawcy:

Załącznik  nr 2 do IWZ

Część IV

FORMULARZ OFERTOWY

1.  Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………………………............

……………………………………………………………………………………………….

2. w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu  nr   SAI.272.2.30.2020  prowadzonego  w procedurze otwartej poniżej  równowartości  30 000 €,

składam niniejszą ofertę  na  dostawa środków ochrony indywidualnej część 4

- Czepki chirurgiczne okrągłe z gumką ( fizelina) a’100szt w op. – 50 op.  tj. 5.000 szt.

- Ochraniacze na buty z gumką ( folia) a100 szt. w op. 45 op.  tj. 4.500 szt.

3.Cena za przedmiot Zamówienia tj.:

za  5.000 szt.  czepków

za  4.500 szt. ochraniaczy  na buty

Cena   brutto ........................PLN,

Słownie: .......................................................................................................................... złotych

4. Termin realizacji

- ni od daty zawarcia umowy

5. Udzielamy gwarancji na dostarczony produkt–  okres przydatności do użycia- min 6 miesięcy

- 6.  Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym     w IWZ.

7.  Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym      w IWZ.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia  umowy  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczam, że wypełniałem obowiązki informacyjne przewidziane  w art. 13 lub art. 14 RODO (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu tych danych.  wobec osób  fizycznych, od których dane osobowe  bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  w celu ubiegania  się o udzielenie zamówienia  w niniejszym postępowaniu.

podpis i pieczęć wykonawcy:

Załącznik  nr 2 do IWZ

Część V

FORMULARZ OFERTOWY

1.  Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………………………............

……………………………………………………………………………………………….

2. w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu  nr   SAI.272.2.30.2020  prowadzonego  w procedurze otwartej poniżej  równowartości  30 000 €,

składam niniejszą ofertę  na  dostawa środków ochrony indywidualnej część 5

- Okulary ochronne „gogle” - 45 szt.

3.Cena za przedmiot Zamówienia tj.:

za 45 szt. okularów ochronnych „gogle”

Cena   brutto ........................PLN,

Słownie: .......................................................................................................................... złotych

4. Termin realizacji

- ni od daty zawarcia umowy

5. Udzielamy gwarancji na dostarczony produkt–  okres przydatności do użycia- min 6 miesięcy

- 6.  Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym     w IWZ.

7.  Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym      w IWZ.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia  umowy  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.Oświadczam , że zaoferowane produkty-

spełniają  wymagania  określone w opisie przedmiotu zamówienia, posiadają oznakowanie CE/deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę*  lub jego autoryzowanego  przedstawiciela * lub inny dokument – certyfikat  podmiotu uprawnionego do kontroli jakości * potwierdzające, że  przedmiot zamówienia odpowiada określonym normom , jest dopuszczony do obrotu  i stosowania zgodnie  z obowiązującymi przepisami, spełnia  wymagania zasadnicze z wymaganiami prawa wspólnotowego i polskiego oraz wymagania jakościowe.

10.Oświadczam, że wypełniałem obowiązki informacyjne przewidziane  w art. 13 lub art. 14 RODO (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu tych danych.  wobec osób  fizycznych, od których dane osobowe  bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  w celu ubiegania  się o udzielenie zamówienia  w niniejszym postępowaniu.

podpis i pieczęć wykonawcy:

Załącznik  nr 2 do IWZ

Część VI

FORMULARZ OFERTOWY

1.  Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………………………............

……………………………………………………………………………………………….

2. w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu  nr   SAI.272.2.30.2020  prowadzonego  w procedurze otwartej poniżej  równowartości  30 000 €,

składam niniejszą ofertę  na  dostawa środków ochrony indywidualnej część 6

- Fartuch chirurgiczny z baza  ochronną jednorazowy  a’10 szt. w op. – 100 op. tj.  1.000 szt.

3.Cena za przedmiot Zamówienia tj.:

1000 szt.  fartuchów chirurgicznych

Cena   brutto ........................PLN,

Słownie: .......................................................................................................................... złotych

4. Termin realizacji

- ni od daty zawarcia umowy

5. Udzielamy gwarancji na dostarczony produkt–  okres przydatności do użycia- min 6 miesięcy

- 6.  Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym     w IWZ.

7.  Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym      w IWZ.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia  umowy  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.Oświadczam , że zaoferowane produkty -

spełniają  wymagania  określone w opisie przedmiotu zamówienia, posiadają oznakowanie CE/deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę*  lub jego autoryzowanego  przedstawiciela * lub inny dokument – certyfikat  podmiotu uprawnionego do kontroli jakości * potwierdzające, że  przedmiot zamówienia odpowiada określonym normom , jest dopuszczony do obrotu  i stosowania zgodnie  z obowiązującymi przepisami, spełnia  wymagania zasadnicze z wymaganiami prawa wspólnotowego i polskiego oraz wymagania jakościowe.

*Niepotrzebne skreślić

10.Oświadczam, że wypełniałem obowiązki informacyjne przewidziane  w art. 13 lub art. 14 RODO (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu tych danych.  wobec osób  fizycznych, od których dane osobowe  bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  w celu ubiegania  się o udzielenie zamówienia  w niniejszym postępowaniu.

podpis i pieczęć wykonawcy:

Załącznik  nr 2 do IWZ

Część VII

FORMULARZ OFERTOWY

1.  Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………………………............

……………………………………………………………………………………………….

2. w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu  nr   SAI.272.2.30.2020  prowadzonego  w procedurze otwartej poniżej  równowartości  30 000 €,

składam niniejszą ofertę  na  dostawa środków ochrony indywidualnej część 7

- Maski wyposażone  w filtr drobnocząsteczkowy FFP3  z zaworkiem - 1.000 szt.

3.Cena za przedmiot Zamówienia tj.

za  1000 szt. masek FFP3

Cena   brutto ........................PLN,

Słownie: .......................................................................................................................... złotych

4. Termin realizacji

- ni od daty zawarcia umowy

5. Udzielamy gwarancji na dostarczony produkt–  okres przydatności do użycia- min 6 miesięcy

- 6.  Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym     w IWZ.

7.  Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym      w IWZ.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia  umowy  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.Oświadczam , że zaoferowane produkty-

spełniają   wymagania  określone w opisie przedmiotu zamówienia, posiadają oznakowanie CE/deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę*  lub jego autoryzowanego  przedstawiciela * lub inny dokument – certyfikat  podmiotu uprawnionego do kontroli jakości * potwierdzające, że  przedmiot zamówienia odpowiada określonym normom , jest dopuszczony do obrotu  i stosowania zgodnie  z obowiązującymi przepisami, spełnia  wymagania zasadnicze z wymaganiami prawa wspólnotowego i polskiego oraz wymagania jakościowe.

10.Oświadczam, że wypełniałem obowiązki informacyjne przewidziane  w art. 13 lub art. 14 RODO (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu tych danych.  wobec osób  fizycznych, od których dane osobowe  bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  w celu ubiegania  się o udzielenie zamówienia  w niniejszym postępowaniu.

podpis i pieczęć wykonawcy:

Załącznik  nr 2 do IWZ

Część VIII

FORMULARZ OFERTOWY

1.  Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………………………............

……………………………………………………………………………………………….

2. w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu  nr   SAI.272.2.30.2020  prowadzonego  w procedurze otwartej poniżej  równowartości  30 000 €,

składam niniejszą ofertę  na  dostawa środków ochrony indywidualnej część 6

- Kombinezon ochronny XL L KLAS III z normą biologiczną  - 20 kompletów

3.Cena za przedmiot Zamówienia tj.:

20 kompletów  kombinezonów  ochronnych

Cena   brutto ........................PLN,

Słownie: .......................................................................................................................... złotych

4. Termin realizacji

- ni od daty zawarcia umowy

5. Udzielamy gwarancji na dostarczony produkt–  okres przydatności do użycia- min 6 miesięcy

- 6.  Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym     w IWZ.

7.  Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym      w IWZ.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia  umowy  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.Oświadczam , że zaoferowane produkty -

spełniają  wymagania  określone w opisie przedmiotu zamówienia, posiadają oznakowanie CE/deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę*  lub jego autoryzowanego  przedstawiciela * lub inny dokument – certyfikat  podmiotu uprawnionego do kontroli jakości * potwierdzające, że  przedmiot zamówienia odpowiada określonym normom , jest dopuszczony do obrotu  i stosowania zgodnie  z obowiązującymi przepisami, spełnia  wymagania zasadnicze z wymaganiami prawa wspólnotowego i polskiego oraz wymagania jakościowe.

*Niepotrzebne skreślić

10.Oświadczam, że wypełniałem obowiązki informacyjne przewidziane  w art. 13 lub art. 14 RODO (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu tych danych.  wobec osób  fizycznych, od których dane osobowe  bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  w celu ubiegania  się o udzielenie zamówienia  w niniejszym postępowaniu.

podpis i pieczęć wykonawcy:

Załącznik  nr 2 do IWZ

Część IX

FORMULARZ OFERTOWY

1.  Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………………………............

……………………………………………………………………………………………….

2. w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu  nr   SAI.272.2.30.2020  prowadzonego  w procedurze otwartej poniżej  równowartości  30 000 €,

składam niniejszą ofertę  na  dostawa środków ochrony indywidualnej część 5

- Przyłbice ochronne z poliwęglanu - 45 szt.

3.Cena za przedmiot Zamówienia tj.:

za 45 szt. przyłbic

Cena   brutto ........................PLN,

Słownie: .......................................................................................................................... złotych

4. Termin realizacji

- ni od daty zawarcia umowy

5. Udzielamy gwarancji na dostarczony produkt–  okres przydatności do użycia- min 6 miesięcy

- 6.  Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym     w IWZ.

7.  Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym      w IWZ.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia  umowy  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.Oświadczam , że zaoferowane produkty-

spełniają  wymagania  określone w opisie przedmiotu zamówienia, posiadają oznakowanie CE/deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę*  lub jego autoryzowanego  przedstawiciela * lub inny dokument – certyfikat  podmiotu uprawnionego do kontroli jakości * potwierdzające, że  przedmiot zamówienia odpowiada określonym normom , jest dopuszczony do obrotu  i stosowania zgodnie  z obowiązującymi przepisami, spełnia  wymagania zasadnicze z wymaganiami prawa wspólnotowego i polskiego oraz wymagania jakościowe.

10.Oświadczam, że wypełniałem obowiązki informacyjne przewidziane  w art. 13 lub art. 14 RODO (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu tych danych.  wobec osób  fizycznych, od których dane osobowe  bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  w celu ubiegania  się o udzielenie zamówienia  w niniejszym postępowaniu.

podpis i pieczęć wykonawcy:

Załącznik nr 3

Formularz cenowy do części I

Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe S,M,L,XL, ( 100 szt. w op.)  - 115.000 szt.

S- 20.000 szt.

M- 40.000 szt.

L-  35.000 szt.

XL- 20.000 szt.

| Nazwa produktu | ilość | Cena jednostkowa brutto za szt. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe | -------------- | ------------- | -------------------- |
| Rozmiar S ( 100 szt. w op.) | 20.000 szt. |  |  |
| Rozmiar M( 100 szt. w op.) | 40.000 szt. |  |  |
| Rozmiar L ( 100 szt. w op.) | 35.000 szt. |  |  |
| Rozmiar XL ( 100 szt. w op.) | 20 000 szt. |  |  |

Załącznik nr 3

Formularz cenowy do części II

Maseczki chirurgiczne trójwarstwowe na gumkę –  2.500 szt.

| Nazwa produktu | ilość | Cena jednostkowa brutto za szt. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Maseczki chirurgiczne trójwarstwowe na gumkę – 50 op. po 50 szt. | 2.500 szt. |  |  |

Załącznik nr 3

Formularz cenowy do części III

Płyn do dezynfekcji  15 op. po 5 l ( powierzchnia, ręce) -75 litrów

| Nazwa produktu | ilość | Cena jednostkowa brutto za l | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Płyn do dezynfekcji 15 op. po 5 l | 75 l |  |  |

Załącznik nr 3

Formularz cenowy do części IV

Czepki chirurgiczne okrągłe z gumką ( fizelina) a’100szt w op. – 50 op.  tj. 5.000 szt.

Ochraniacze na buty z gumka ( folia) a’100 szt. w op. -45 op.  tj. 4.500 szt.

| Nazwa produktu | ilość | Cena jednostkowa brutto za szt. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Czepki chirurgiczne okrągłe z gumką ( fizelina) a’100 szt. w op. – 50 op. | 5.000 szt. |  |  |
| Ochraniacze na buty z gumka ( folia) a”100 szt. w op. - 45 op. | 4.500 szt. |  |  |

Załącznik nr 3

Formularz cenowy do części V

Okulary ochronne „gogle” – 45 szt.

| Nazwa produktu | ilość | Cena jednostkowa brutto za szt. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| okulary ochronne „gogle” | 45 szt. |  |  |

Załącznik nr 3

Formularz cenowy do części VI

Fartuchy chirurgiczne z bazą ochronna -jednorazowy (100 op. po10 szt. w op.) – 1.000 szt.

| Nazwa produktu | ilość | Cena jednostkowa brutto za kom | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| fartuchy chirurgiczne z bazą ochronna - jednorazowy ( 100 op. po10 szt. w op.) | 1.000 szt. |  |  |

Załącznik nr 3

Formularz cenowy do części VII

Maseczki z filtrem FFP3 - 1000 szt.

| Nazwa produktu | ilość | Cena jednostkowa brutto za szt. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Maseczki z filtrem FFP3- 100 op. po 10 szt. lub pakowane pojedynczo | 1.000 szt. |  |  |

Załącznik nr 3

Formularz cenowy do części VIII

Kombinezony ochronne XL, L KLASY III z normą biologiczną – 20 kompletów

| Nazwa produktu | ilość | Cena jednostkowa brutto za kom | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| kombinezony ochronne XL, L KLASY III z normą biologiczną XL -10 komp. L-10 komp. | 20 kompletów |  |  |

Załącznik nr 3

Formularz cenowy do części IX

Przyłbice ochronne z poliwęglanu – 45 szt.

| Nazwa produktu | ilość | Cena jednostkowa brutto za szt. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| przyłbice ochronne z poliwęglanu | 45 szt. |  |  |